附件3

云南农业大学实验室安全自查表

| 自查项目 | 自查要点 | 自查结果 |
| --- | --- | --- |
| 责任体系 | 1.是否签订实验室安全二级、三级责任书 | 是□ 否□ 不涉及□ |
|  | 2.是否配备专兼职实验室安全管理人员 | 是□ 否□ 不涉及□ |
|  | 3.院系是否自筹经费投入实验室安全建设与管理 | 是□ 否□ 不涉及□ |
| 宣传教育 | 1.是否对于化学、生物等高风险的相关院系和专业开设实验室安全必修课或选修课 | 是□ 否□ 不涉及□ |
|  | 2.是否对师生进行实验室安全教育以及开展安全演练 | 是□ 否□ 不涉及□ |
| 安全文化 | 1.学院是否开展安全相关的宣传报道 | 是□ 否□ 不涉及□ |
| 安全检查 | 1.是否有定期安全检查制度 | 是□ 否□ 不涉及□ |
|  | 2.上学期检查发现的隐患是否整改完毕 | 是□ 否□ 不涉及□ |
| 安全制度 | 1.安全管理规章制度是否健全 | 是□ 否□ 不涉及□ |
|  | 2.安全操作规程是否上墙 | 是□ 否□ 不涉及□ |
| 实验场所 | 1.安全信息牌是否完善 | 是□ 否□ 不涉及□ |
|  | 2.实验室安全通道是否畅通无障碍 | 是□ 否□ 不涉及□ |
| 安全设施 | 1.防火器材按标准配备，放置位置是否合适 | 是□ 否□ 不涉及□ |
|  | 2.应急喷淋与洗眼装置能否正常使用 | 是□ 否□ 不涉及□ |
|  | 3.通风系统运转是否正常 | 是□ 否□ 不涉及□ |
|  | 4.门禁监控是否正常 | 是□ 否□ 不涉及□ |
| 基础安全 | 1.实验室用电是否符合国家安全标准 | 是□ 否□ 不涉及□ |
|  | 2.个人防护用品配备是否齐备 | 是□ 否□ 不涉及□ |
| 化学安全 | 1.实验室化学品是否分类存放、安全妥善保管，总量是否符合规定要求 | 是□ 否□ 不涉及□ |
|  | 2.气体的存放和使用是否符合相关要求 | 是□ 否□ 不涉及□ |
|  | 3.化学废弃物是否妥善储存、及时进行规范处置 | 是□ 否□ 不涉及□ |
|  | 4.实验操作安全流程、指导书是否上墙或便于取阅 | 是□ 否□ 不涉及□ |
| 生物安全 | 1.实验室安全防范设施是否达到相应生物安全实验室要求 | 是□ 否□ 不涉及□ |
|  | 2.病原微生物、实验动物采购、保管、操作、处置是否符合规范 | 是□ 否□ 不涉及□ |
|  | 3.是否配有符合相应要求的生物安全设施 | 是□ 否□ 不涉及□ |
| 机械安全 | 1.大型、特种设备的使用是否符合相关规定 | 是□ 否□ 不涉及□ |
|  | 2.特殊设备是否配备相应安全防护措施 | 是□ 否□ 不涉及□ |
|  | 3.操作机械设备时实验人员是否做好个人防护 | 是□ 否□ 不涉及□ |
|  | 4.电气设备的使用是否符合用电安全规范 | 是□ 否□ 不涉及□ |
| 特种设备 | 1.压力容器是否有专用管理制度和操作规程 | 是□ 否□ 不涉及□ |
|  | 2.冰箱、烘箱、电阻炉的使用是否满足使用期间和空间等要求，是否有明确的安全操作规程 | 是□ 否□ 不涉及□ |
| 其他检查 |  |  |

学院、部门（盖章）:                           学院、部门安全负责人（签名）

现场检查人（签名）                             检查日期：

提供现场检查照片（提供不少于2张现场照片，插入本表第2页）：